 **IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ** 

**‘’Mācību korpusa infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai’’**

***(2010/0178/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/060)***

***Par decembra mēnesī veiktajiem būvdarbiem.***

Būvprojekts par rekonstrukcijas darbiem ir izstrādāts un saskaņots būvvaldē 18.10.2011.

Uzsākti sekojošie demontāžas darbi:

-) Lietus ūdens kanalizācijas demontāžas darbi. Tiek demontēta vecā lietus ūdens čuguna kanalizācijas sistēma.

-) Aukstā un karstā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas demontāžas darbi. Tiek veikta veco tērauda cauruļvadu sistēmas demontāžas darbi ieskaitot visu iekārtu (izlietņu, klozetpodu, dušas vannu, jaucējkrānu) noņemšanu.

-) Grīdas segumu un pamatņu demontāža. Tiek demontēta grīda (linolejs, lamināts, paklāju segumi), kā arī to sagataves.

-) Iebūvējamo mēbeļu demontāža. Tiek izlauzti iebūvējamie skapji, plauktu sistēmas.

-) Starpsienu (mūra) demontāžas darbi. Tiek demontētas starpsienas saskaņā ar jauno plānojumu. Kā arī jauno aiļu un atvērumu veidošanu.

Izpildīto darbu kopapjoms ap 35%.

FOTO REPORTĀŽA

Komunikāciju demontāža, jauno cauruļvadu montāža





Apkures sistēmas demontāža, grīdu demontāža.





Apkures sistēmas demontāža, grīdu pamatņu demontāža.







